## SmartBrick (141442) Battery & C
Time | SmartBrick (141442) Battery | SmartBrick (141442) Cause | SmartBrick (141442) Humidity | SmartBrick (141442) Signal Strength | SmartBrick (141442) Temperature | SmartBrick (141442) X | SmartBrick (141442) X ADC | SmartBrick (141442) Y | SmartBrick (141442) Y ADC | Reference angle | Angle setting | Temperature setting | Y w/o offset
2021-11-11 15:21 | 3.677 | Interval | 76 | -92 | -19.5 | -1.3947 | -228.5 | 3.5614 | 583.5 | -2.0452 | -2 | -20 | 2.0767
2021-11-11 15:31 | 3.673 | Interval | 75.8 | -92 | -19.5 | -1.3947 | -228.5 | 3.5614 | 583.5 | -2.0454 | -2 | -20 | 2.0767
2021-11-11 15:41 | 3.673 | Interval | 75.55 | -95 | -19.5 | -1.4008 | -229.5 | 3.5614 | 583.5 | -2.0425 | -2 | -20 | 2.0767
2021-11-11 15:51 | 3.675 | Interval | 75.5 | -95.5 | -19.45 | -1.3977 | -229 | 3.5645 | 584 | -2.0421 | -2 | -20 | 2.0798
2021-11-11 16:11 | 3.675 | Interval | 75.1 | -88 | -19.5 | -1.3763 | -225.5 | 2.4139 | 395.5 | -0.9774 | -1 | -20 | 0.92926
2021-11-11 16:21 | 3.677 | Interval | 74.9 | -90.5 | -19.4 | -1.3763 | -225.5 | 2.4109 | 395 | -0.9745 | -1 | -20 | 0.92621
2021-11-11 16:31 | 3.671 | Interval | 74.85 | -92.5 | -19.5 | -1.3794 | -226 | 2.4109 | 395 | -0.9734 | -1 | -20 | 0.92621
2021-11-11 17:01 | 3.675 | Interval | 74.45 | -88 | -19.5 | -1.3702 | -224.5 | 1.4374 | 235.5 | 0.0037 | 0 | -20 | -0.047302
2021-11-11 17:11 | 3.679 | Interval | 74.3 | -91 | -19.5 | -1.3702 | -224.5 | 1.4404 | 236 | 0.0019 | 0 | -20 | -0.04425
2021-11-11 17:21 | 3.677 | Interval | 74.15 | -89.5 | -19.5 | -1.3733 | -225 | 1.4374 | 235.5 | 0.0019 | 0 | -20 | -0.047302
2021-11-11 17:31 | 3.675 | Interval | 74.2 | -92 | -19.45 | -1.3763 | -225.5 | 1.4435 | 236.5 | 0.0019 | 0 | -20 | -0.041199
2021-11-15 10:11 | 3.634 | Interval | 84.35 | -90 | -18.8 | -1.3214 | -216.5 | 0.56152 | 92 | 1.0108 | 1 | -20 | -0.92316
2021-11-15 10:21 | 3.63 | Interval | 85.35 | -96 | -18.95 | -1.3184 | -216 | 0.55847 | 91.5 | 1.0108 | 1 | -20 | -0.92621
2021-11-15 10:31 | 3.634 | Interval | 86.05 | -92 | -19.15 | -1.3306 | -218 | 0.56152 | 92 | 1.0142 | 1 | -20 | -0.92316
2021-11-15 10:41 | 3.63 | Interval | 86.7 | -92.5 | -19.3 | -1.3306 | -218 | 0.56152 | 92 | 1.0142 | 1 | -20 | -0.92316
2021-11-15 11:01 | 3.626 | Interval | 87.6 | -87 | -19.3 | -1.3367 | -219 | -0.44556 | -73 | 2.0225 | 2 | -20 | -1.9302
2021-11-15 11:11 | 3.63 | Interval | 88.1 | -88.5 | -19.35 | -1.3367 | -219 | -0.44861 | -73.5 | 2.0244 | 2 | -20 | -1.9333
2021-11-15 11:21 | 3.624 | Interval | 88.45 | -88 | -19.4 | -1.3397 | -219.5 | -0.44861 | -73.5 | 2.0237 | 2 | -20 | -1.9333
2021-11-15 11:31 | 3.628 | Interval | 88.85 | -87 | -19.35 | -1.3428 | -220 | -0.4425 | -72.5 | 2.0248 | 2 | -20 | -1.9272
2021-11-15 14:21 | 3.665 | Interval | 96.05 | -92 | -9.5 | -1.3367 | -219 | -0.43945 | -72 | 1.9768 | 2 | -10 | -1.9241
2021-11-15 14:31 | 3.6545 | Interval | 96.25 | -89 | -9.6 | -1.3397 | -219.5 | -0.4303 | -70.5 | 1.9734 | 2 | -10 | -1.915
2021-11-15 14:41 | 3.659 | Interval | 96.3 | -92 | -9.6 | -1.3367 | -219 | -0.4303 | -70.5 | 1.9736 | 2 | -10 | -1.915
2021-11-15 14:51 | 3.663 | Interval | 96.25 | -90.5 | -9.55 | -1.3367 | -219 | -0.42419 | -69.5 | 1.9736 | 2 | -10 | -1.9089
2021-11-15 15:21 | 3.661 | Interval | 96 | -89 | -9.5 | -1.355 | -222 | 0.56152 | 92 | 0.999 | 1 | -10 | -0.92316
2021-11-15 15:31 | 3.657 | Interval | 96 | -92.5 | -9.6 | -1.355 | -222 | 0.56152 | 92 | 0.9983 | 1 | -10 | -0.92316
2021-11-15 15:41 | 3.6565 | Interval | 95.8 | -92 | -9.4 | -1.358 | -222.5 | 0.56152 | 92 | 1.0028 | 1 | -10 | -0.92316
2021-11-15 15:51 | 3.661 | Interval | 95.65 | -92 | -9.55 | -1.3611 | -223 | 0.56152 | 92 | 1.0028 | 1 | -10 | -0.92316
2021-11-15 16:51 | 3.6545 | Interval | 95.15 | -93.5 | -9.35 | -1.3763 | -225.5 | 1.6174 | 265 | -0.0381 | 0 | -10 | 0.13275
2021-11-15 17:01 | 3.661 | Interval | 95.05 | -97 | -9.5 | -1.3733 | -225 | 1.6144 | 264.5 | -0.0381 | 0 | -10 | 0.1297
2021-11-15 17:11 | 3.6545 | Interval | 95.05 | -98.5 | -9.5 | -1.3702 | -224.5 | 1.6144 | 264.5 | -0.0381 | 0 | -10 | 0.1297
2021-11-15 17:21 | 3.65 | Interval | 95 | -95 | -9.55 | -1.3763 | -225.5 | 1.6144 | 264.5 | -0.0381 | 0 | -10 | 0.1297
2021-11-16 12:21 | 3.644 | Interval | 92.25 | -90.5 | -9.35 | -1.3824 | -226.5 | 2.6367 | 432 | -1.0729 | -1 | -10 | 1.152
2021-11-16 12:31 | 3.648 | Interval | 92.15 | -91 | -9.45 | -1.3885 | -227.5 | 2.6337 | 431.5 | -1.0715 | -1 | -10 | 1.149
2021-11-16 12:41 | 3.648 | Interval | 92 | -93.5 | -9.4 | -1.3855 | -227 | 2.6337 | 431.5 | -1.0696 | -1 | -10 | 1.149
2021-11-16 12:51 | 3.646 | Interval | 91.9 | -93 | -9.5 | -1.3885 | -227.5 | 2.6306 | 431 | -1.0738 | -1 | -10 | 1.1459
2021-11-16 13:11 | 3.648 | Interval | 91.6 | -95.5 | -9.4 | -1.3977 | -229 | 3.7415 | 613 | -2.0937 | -2 | -10 | 2.2568
2021-11-16 13:21 | 3.65 | Interval | 91.55 | -92.5 | -9.4 | -1.4008 | -229.5 | 3.7415 | 613 | -2.0959 | -2 | -10 | 2.2568
2021-11-16 13:31 | 3.65 | Interval | 91.45 | -89 | -9.45 | -1.4008 | -229.5 | 3.7445 | 613.5 | -2.0972 | -2 | -10 | 2.2598
2021-11-17 10:51 | 3.679 | Interval | 88.25 | -92 | 0.8 | -1.3672 | -224 | 3.5004 | 573.5 | -1.9845 | -2 | 0 | 2.0157
2021-11-17 11:01 | 3.679 | Interval | 88.1 | -90 | 0.7 | -1.3672 | -224 | 3.5034 | 574 | -1.982 | -2 | 0 | 2.0187
2021-11-17 11:11 | 3.679 | Interval | 88.1 | -91 | 0.75 | -1.3611 | -223 | 3.5065 | 574.5 | -1.9835 | -2 | 0 | 2.0218
2021-11-17 13:11 | 3.677 | Interval | 87.05 | -95 | 0.8 | -1.3733 | -225 | 2.4536 | 402 | -0.9877 | -1 | 0 | 0.96893
2021-11-17 13:21 | 3.677 | Interval | 86.95 | -92 | 0.85 | -1.3672 | -224 | 2.4567 | 402.5 | -0.9894 | -1 | 0 | 0.97199
2021-11-17 13:31 | 3.675 | Interval | 86.9 | -92 | 0.75 | -1.3702 | -224.5 | 2.4567 | 402.5 | -0.9925 | -1 | 0 | 0.97199
2021-11-17 13:41 | 3.675 | Interval | 86.8 | -88.5 | 0.75 | -1.3702 | -224.5 | 2.4597 | 403 | -0.993 | -1 | 0 | 0.97504
2021-11-17 14:31 | 3.673 | Interval | 86.55 | -87 | 0.8 | -1.3611 | -223 | 1.3824 | 226.5 | 0.0747 | 0 | 0 | -0.10223
2021-11-17 14:41 | 3.675 | Interval | 86.5 | -88 | 0.8 | -1.358 | -222.5 | 1.3794 | 226 | 0.0687 | 0 | 0 | -0.10529
2021-11-17 14:51 | 3.673 | Interval | 86.45 | -89.5 | 0.8 | -1.355 | -222 | 1.3824 | 226.5 | 0.0734 | 0 | 0 | -0.10223
2021-11-17 15:01 | 3.671 | Interval | 86.4 | -86 | 0.8 | -1.358 | -222.5 | 1.3794 | 226 | 0.0741 | 0 | 0 | -0.10529
2021-11-17 17:21 | 3.679 | Interval | 85.8 | -90 | 0.75 | -1.3428 | -220 | 0.48523 | 79.5 | 0.9729 | 1 | 0 | -0.99945
2021-11-17 17:31 | 3.675 | Interval | 85.8 | -95.5 | 0.85 | -1.3397 | -219.5 | 0.48828 | 80 | 0.9719 | 1 | 0 | -0.9964
2021-11-17 17:41 | 3.671 | Interval | 85.7 | -93 | 0.8 | -1.3397 | -219.5 | 0.48218 | 79 | 0.9719 | 1 | 0 | -1.0025
2021-11-17 17:51 | 3.675 | Interval | 85.75 | -97 | 0.85 | -1.3428 | -220 | 0.48218 | 79 | 0.973 | 1 | 0 | -1.0025
2021-11-22 10:11 | 3.685 | Interval | 99.9 | -97 | 1.15 | -1.2939 | -212 | -0.54932 | -90 | 1.9947 | 2 | 0 | -2.034
2021-11-22 10:21 | 3.679 | Interval | 99.9 | -96 | 0.95 | -1.297 | -212.5 | -0.55237 | -90.5 | 1.9947 | 2 | 0 | -2.037
2021-11-22 10:31 | 3.6915 | Interval | 99.9 | -97 | 0.85 | -1.297 | -212.5 | -0.54626 | -89.5 | 1.9942 | 2 | 0 | -2.0309
2021-11-22 10:41 | 3.685 | Interval | 99.9 | -90.5 | 0.8 | -1.3 | -213 | -0.54932 | -90 | 1.9942 | 2 | 0 | -2.034
2021-11-22 17:21 | 3.798 | Interval | 67.25 | -93.5 | 50.8 | -1.3611 | -223 | -0.98267 | -161 | 1.9747 | 2 | 50 | -2.4673
2021-11-22 17:31 | 3.8045 | Interval | 67.05 | -94.5 | 50.8 | -1.3519 | -221.5 | -0.97961 | -160.5 | 1.9714 | 2 | 50 | -2.4643
2021-11-22 17:41 | 3.8025 | Interval | 66.9 | -92 | 50.8 | -1.358 | -222.5 | -0.97961 | -160.5 | 1.9729 | 2 | 50 | -2.4643
2021-11-22 17:51 | 3.798 | Interval | 67.25 | -92 | 50.55 | -1.3672 | -224 | -0.97046 | -159 | 1.9729 | 2 | 50 | -2.4551
2021-11-25 13:01 | 3.8025 | Interval | 65.55 | -87.5 | 50.8 | -1.3519 | -221.5 | -0.048828 | -8 | 1.0186 | 1 | 50 | -1.5335
2021-11-25 13:11 | 3.798 | Interval | 65.45 | -86.5 | 50.85 | -1.3519 | -221.5 | -0.048828 | -8 | 1.017 | 1 | 50 | -1.5335
2021-11-25 13:21 | 3.8025 | Interval | 65.35 | -88.5 | 50.8 | -1.358 | -222.5 | -0.057983 | -9.5 | 1.0157 | 1 | 50 | -1.5427
2021-11-25 13:31 | 3.8005 | Interval | 65.3 | -89 | 50.75 | -1.358 | -222.5 | -0.054932 | -9 | 1.0161 | 1 | 50 | -1.5396
2021-11-29 11:21 | 3.794 | Interval | 59.7 | -87 | 50.15 | -1.3672 | -224 | 1.2238 | 200.5 | 0.028 | 0 | 50 | -0.26093
2021-11-29 11:31 | 3.794 | Interval | 59.7 | -89.5 | 50.35 | -1.3733 | -225 | 1.2024 | 197 | 0.0282 | 0 | 50 | -0.28229
2021-11-29 11:41 | 3.794 | Interval | 59.7 | -87.5 | 50.55 | -1.3824 | -226.5 | 1.2024 | 197 | 0.0302 | 0 | 50 | -0.28229
2021-11-29 11:51 | 3.8025 | Interval | 59.7 | -87 | 50.6 | -1.3763 | -225.5 | 1.2024 | 197 | 0.0326 | 0 | 50 | -0.28229
2021-11-29 12:41 | 3.8045 | Interval | 59.7 | -86.5 | 50.8 | -1.3763 | -225.5 | 2.3071 | 378 | -1.08 | -1 | 50 | 0.82245
2021-11-29 12:51 | 3.805 | Interval | 59.7 | -88 | 50.8 | -1.3733 | -225 | 2.301 | 377 | -1.08 | -1 | 50 | 0.81635
2021-11-29 13:01 | 3.8025 | Interval | 59.7 | -87.5 | 50.8 | -1.3824 | -226.5 | 2.3071 | 378 | -1.08 | -1 | 50 | 0.82245
2021-11-29 13:11 | 3.8045 | Interval | 59.65 | -87.5 | 50.8 | -1.3763 | -225.5 | 2.3041 | 377.5 | -1.08 | -1 | 50 | 0.8194
2021-11-29 14:11 | 3.811 | Interval | 59.2 | -86.5 | 50.8 | -1.3702 | -224.5 | 3.2623 | 534.5 | -2.0626 | -2 | 50 | 1.7776
2021-11-29 14:21 | 3.807 | Interval | 59.1 | -84.5 | 50.9 | -1.3794 | -226 | 3.2501 | 532.5 | -2.0626 | -2 | 50 | 1.7654
2021-11-29 14:31 | 3.805 | Interval | 59 | -86.5 | 50.9 | -1.3763 | -225.5 | 3.2501 | 532.5 | -2.0626 | -2 | 50 | 1.7654
2021-11-29 14:41 | 3.8045 | Interval | 58.95 | -86.5 | 50.9 | -1.3641 | -223.5 | 3.2532 | 533 | -2.0626 | -2 | 50 | 1.7685
2021-12-01 13:41 | 3.786 | Interval | 63.1 | -90.5 | 41.2 | -1.3641 | -223.5 | 3.3539 | 549.5 | -2.076 | -2 | 40 | 1.8692
2021-12-01 13:51 | 3.784 | Interval | 63 | -89 | 41.2 | -1.3641 | -223.5 | 3.3569 | 550 | -2.0753 | -2 | 40 | 1.8723
2021-12-01 14:01 | 3.784 | Interval | 63 | -86 | 41.2 | -1.3519 | -221.5 | 3.36 | 550.5 | -2.0715 | -2 | 40 | 1.8753
2021-12-01 14:11 | 3.788 | Interval | 62.9 | -88.5 | 41.2 | -1.3519 | -221.5 | 3.3569 | 550 | -2.0731 | -2 | 40 | 1.8723
2021-12-01 16:21 | 3.786 | Interval | 61.85 | -89.5 | 41.25 | -1.3336 | -218.5 | 2.3041 | 377.5 | -1.0058 | -1 | 40 | 0.8194
2021-12-01 16:31 | 3.788 | Interval | 61.8 | -89.5 | 41.2 | -1.3397 | -219.5 | 2.298 | 376.5 | -1.0058 | -1 | 40 | 0.81329
2021-12-01 16:41 | 3.79 | Interval | 61.65 | -88.5 | 41.2 | -1.3275 | -217.5 | 2.3041 | 377.5 | -1.0058 | -1 | 40 | 0.8194
2021-12-01 16:51 | 3.786 | Interval | 61.6 | -87 | 41.2 | -1.3397 | -219.5 | 2.3071 | 378 | -1.0058 | -1 | 40 | 0.82245
2021-12-01 17:31 | 3.786 | Interval | 61.25 | -88 | 41.2 | -1.3306 | -218 | 1.3092 | 214.5 | -0.0554 | 0 | 40 | -0.17548
2021-12-01 17:41 | 3.788 | Interval | 61.15 | -90.5 | 41.2 | -1.3245 | -217 | 1.3031 | 213.5 | -0.0597 | 0 | 40 | -0.18158
2021-12-01 17:51 | 3.788 | Interval | 61.35 | -90 | 40.9 | -1.3062 | -214 | 1.3062 | 214 | -0.0567 | 0 | 40 | -0.17853
2021-12-01 18:01 | 3.788 | Interval | 61.85 | -92.5 | 40.55 | -1.3062 | -214 | 1.3 | 213 | -0.0567 | 0 | 40 | -0.18463
2021-12-02 11:51 | 3.778 | Interval | 66.05 | -92.5 | 35.6 | -1.3031 | -213.5 | 0.21973 | 36 | 1.0341 | 1 | 40 | -1.265
2021-12-02 12:01 | 3.776 | Interval | 64.55 | -87.5 | 37.9 | -1.3 | -213 | 0.21667 | 35.5 | 1.037 | 1 | 40 | -1.268
2021-12-02 14:31 | 3.788 | Interval | 61.95 | -86.5 | 41.2 | -1.3031 | -213.5 | -0.7782 | -127.5 | 2.0585 | 2 | 40 | -2.2629
2021-12-02 14:41 | 3.79 | Interval | 61.9 | -93.5 | 41.25 | -1.3092 | -214.5 | -0.7843 | -128.5 | 2.0585 | 2 | 40 | -2.269
2021-12-02 14:51 | 3.786 | Interval | 61.85 | -91 | 41.2 | -1.3031 | -213.5 | -0.78125 | -128 | 2.0585 | 2 | 40 | -2.2659
2021-12-02 15:01 | 3.788 | Interval | 61.8 | -89.5 | 41.2 | -1.3123 | -215 | -0.7782 | -127.5 | 2.0585 | 2 | 40 | -2.2629
2021-12-06 09:51 | 3.747 | Interval | 72.5 | -90 | 30.5 | -1.297 | -212.5 | -0.7019 | -115 | 2.0283 | 2 | 30 | -2.1866
2021-12-06 10:01 | 3.749 | Interval | 72.1 | -87.5 | 30.9 | -1.2939 | -212 | -0.68665 | -112.5 | 2.0248 | 2 | 30 | -2.1713
2021-12-06 10:11 | 3.751 | Interval | 71.9 | -89 | 31.15 | -1.3031 | -213.5 | -0.69275 | -113.5 | 2.0256 | 2 | 30 | -2.1774
2021-12-06 10:21 | 3.751 | Interval | 71.8 | -87 | 31.3 | -1.3031 | -213.5 | -0.68359 | -112 | 2.0231 | 2 | 30 | -2.1683
2021-12-06 10:51 | 3.753 | Interval | 71.55 | -89.5 | 31.6 | -1.3214 | -216.5 | 0.31738 | 52 | 1.0125 | 1 | 30 | -1.1673
2021-12-06 11:01 | 3.751 | Interval | 71.5 | -90.5 | 31.6 | -1.3153 | -215.5 | 0.30823 | 50.5 | 1.0145 | 1 | 30 | -1.1765
2021-12-06 11:11 | 3.753 | Interval | 71.45 | -89.5 | 31.6 | -1.3214 | -216.5 | 0.30823 | 50.5 | 1.0104 | 1 | 30 | -1.1765
2021-12-06 11:41 | 3.755 | Interval | 71.4 | -84.5 | 31.6 | -1.3397 | -219.5 | 1.3184 | 216 | 0.0102 | 0 | 30 | -0.16632
2021-12-06 11:51 | 3.759 | Interval | 71.4 | -87.5 | 31.6 | -1.3428 | -220 | 1.3092 | 214.5 | 0.0088 | 0 | 30 | -0.17548
2021-12-06 12:01 | 3.759 | Interval | 71.4 | -87 | 31.6 | -1.3397 | -219.5 | 1.3153 | 215.5 | 0.0074 | 0 | 30 | -0.16937
2021-12-06 12:11 | 3.757 | Interval | 71.4 | -88 | 31.5 | -1.3367 | -219 | 1.3092 | 214.5 | 0.0074 | 0 | 30 | -0.17548
2021-12-06 13:01 | 3.757 | Interval | 71.3 | -89.5 | 31.5 | -1.3428 | -220 | 2.4323 | 398.5 | -1.0613 | -1 | 30 | 0.94757
2021-12-06 13:11 | 3.757 | Interval | 71.3 | -87 | 31.5 | -1.3489 | -221 | 2.4261 | 397.5 | -1.0613 | -1 | 30 | 0.94147
2021-12-06 13:21 | 3.757 | Interval | 71.2 | -86 | 31.5 | -1.3458 | -220.5 | 2.4353 | 399 | -1.0613 | -1 | 30 | 0.95062
2021-12-06 13:31 | 3.759 | Interval | 71.2 | -87.5 | 31.5 | -1.3489 | -221 | 2.4323 | 398.5 | -1.0613 | -1 | 30 | 0.94757
2021-12-06 14:01 | 3.761 | Interval | 71.1 | -86 | 31.4 | -1.355 | -222 | 3.4119 | 559 | -2.0463 | -2 | 30 | 1.9272
2021-12-06 14:11 | 3.757 | Interval | 71.1 | -86 | 31.4 | -1.3489 | -221 | 3.4058 | 558 | -2.0431 | -2 | 30 | 1.9211
2021-12-06 14:21 | 3.755 | Interval | 71 | -86.5 | 31.45 | -1.3519 | -221.5 | 3.4058 | 558 | -2.044 | -2 | 30 | 1.9211
2021-12-06 14:31 | 3.759 | Interval | 70.95 | -84 | 31.4 | -1.355 | -222 | 3.4027 | 557.5 | -2.044 | -2 | 30 | 1.918
2021-12-08 12:31 | 3.735 | Interval | 79.65 | -84.5 | 21.6 | -1.3428 | -220 | 3.4332 | 562.5 | -1.9721 | -2 | 20 | 1.9485
2021-12-08 12:41 | 3.737 | Interval | 79.6 | -84.5 | 21.6 | -1.3397 | -219.5 | 3.4302 | 562 | -1.9721 | -2 | 20 | 1.9455
2021-12-08 12:51 | 3.7385 | Heartbeat, Interval | 79.5 | -85 | 21.6 | -1.3489 | -221 | 3.418 | 560 | -1.9721 | -2 | 20 | 1.9333
2021-12-08 13:01 | 3.733 | Interval | 79.45 | -85.5 | 21.55 | -1.3458 | -220.5 | 3.4302 | 562 | -1.9721 | -2 | 20 | 1.9455
2021-12-08 14:51 | 3.735 | Interval | 78.7 | -85 | 21.6 | -1.3367 | -219 | 2.42 | 396.5 | -0.9721 | -1 | 20 | 0.93536
2021-12-08 15:01 | 3.733 | Interval | 78.65 | -84 | 21.6 | -1.3306 | -218 | 2.4231 | 397 | -0.9721 | -1 | 20 | 0.93842
2021-12-08 15:11 | 3.735 | Interval | 78.6 | -86 | 21.6 | -1.3428 | -220 | 2.4109 | 395 | -0.9721 | -1 | 20 | 0.92621
2021-12-08 15:21 | 3.737 | Interval | 78.5 | -85.5 | 21.6 | -1.3397 | -219.5 | 2.42 | 396.5 | -0.9721 | -1 | 20 | 0.93536
2021-12-08 17:01 | 3.735 | Interval | 78 | -86.5 | 21.6 | -1.3245 | -217 | 1.4923 | 244.5 | -0.0864 | 0 | 20 | 0.0076296
2021-12-08 17:11 | 3.7325 | Interval | 77.9 | -89 | 21.6 | -1.3336 | -218.5 | 1.4832 | 243 | -0.0864 | 0 | 20 | -0.0015257
2021-12-08 17:21 | 3.735 | Interval | 77.9 | -83.5 | 21.65 | -1.3428 | -220 | 1.4893 | 244 | -0.0864 | 0 | 20 | 0.0045778
2021-12-08 17:31 | 3.731 | Interval | 78.05 | -83.5 | 21.65 | -1.3275 | -217.5 | 1.474 | 241.5 | -0.0864 | 0 | 20 | -0.010681
2021-12-13 13:51 | 3.737 | Interval | 87.7 | -87 | 21.6 | -1.3062 | -214 | 0.3418 | 56 | 1.061 | 1 | 20 | -1.1429
2021-12-13 14:01 | 3.733 | Interval | 87.65 | -87.5 | 21.55 | -1.3092 | -214.5 | 0.33569 | 55 | 1.0594 | 1 | 20 | -1.149
2021-12-13 14:11 | 3.737 | Interval | 87.6 | -87.5 | 21.55 | -1.3153 | -215.5 | 0.3418 | 56 | 1.0594 | 1 | 20 | -1.1429
2021-12-13 14:21 | 3.733 | Interval | 87.5 | -86.5 | 21.6 | -1.3123 | -215 | 0.33875 | 55.5 | 1.0594 | 1 | 20 | -1.1459
2021-12-13 15:21 | 3.739 | Interval | 87.2 | -86 | 21.6 | -1.2939 | -212 | -0.57373 | -94 | 1.9913 | 2 | 20 | -2.0584
2021-12-13 15:31 | 3.733 | Interval | 87.15 | -86.5 | 21.6 | -1.3031 | -213.5 | -0.58594 | -96 | 1.9913 | 2 | 20 | -2.0706
2021-12-13 15:41 | 3.733 | Interval | 87.1 | -86 | 21.6 | -1.2939 | -212 | -0.58594 | -96 | 1.9913 | 2 | 20 | -2.0706
2021-12-13 15:51 | 3.735 | Interval | 87 | -87 | 21.6 | -1.2939 | -212 | -0.57983 | -95 | 1.9913 | 2 | 20 | -2.0645
2021-12-16 12:11 | 3.708 | Interval | 97.55 | -86 | 11.2 | -1.2909 | -211.5 | -0.57678 | -94.5 | 2.0347 | 2 | 10 | -2.0615
2021-12-16 12:21 | 3.702 | Interval | 97.4 | -88 | 11.2 | -1.2848 | -210.5 | -0.56763 | -93 | 2.0314 | 2 | 10 | -2.0523
2021-12-16 12:31 | 3.708 | Interval | 97.4 | -92 | 11.1 | -1.2939 | -212 | -0.56763 | -93 | 2.0314 | 2 | 10 | -2.0523
2021-12-16 12:41 | 3.708 | Interval | 97.25 | -89 | 11.1 | -1.2939 | -212 | -0.56458 | -92.5 | 2.0314 | 2 | 10 | -2.0493
2021-12-16 13:21 | 3.706 | Interval | 96.95 | -85.5 | 11.1 | -1.3184 | -216 | 0.49438 | 81 | 0.9734 | 1 | 10 | -0.9903
2021-12-16 13:31 | 3.706 | Interval | 96.8 | -85 | 11.3 | -1.3062 | -214 | 0.50659 | 83 | 0.9698 | 1 | 10 | -0.97809
2021-12-16 13:51 | 3.698 | Interval | 96.6 | -85 | 11.3 | -1.3123 | -215 | 0.50049 | 82 | 0.9723 | 1 | 10 | -0.98419
2021-12-16 14:01 | 3.698 | Interval | 96.6 | -84.5 | 11.3 | -1.3214 | -216.5 | 0.49744 | 81.5 | 0.9741 | 1 | 10 | -0.98724
2021-12-16 14:21 | 3.7 | Interval | 96.4 | -83 | 11.3 | -1.3428 | -220 | 1.4404 | 236 | 0.0226 | 0 | 10 | -0.04425
2021-12-16 14:31 | 3.704 | Interval | 96.4 | -84 | 11.25 | -1.3458 | -220.5 | 1.4435 | 236.5 | 0.0212 | 0 | 10 | -0.041199
2021-12-16 14:41 | 3.704 | Interval | 96.35 | -87 | 11.2 | -1.3397 | -219.5 | 1.4435 | 236.5 | 0.0188 | 0 | 10 | -0.041199
2021-12-16 14:51 | 3.706 | Interval | 96.3 | -85 | 11.2 | -1.3397 | -219.5 | 1.4374 | 235.5 | 0.0179 | 0 | 10 | -0.047302
2021-12-16 17:21 | 3.706 | Interval | 95.45 | -82 | 11.4 | -1.355 | -222 | 2.5146 | 412 | -1.001 | -1 | 10 | 1.03
2021-12-16 17:31 | 3.71 | Interval | 95.45 | -84 | 11.25 | -1.3519 | -221.5 | 2.5116 | 411.5 | -1.001 | -1 | 10 | 1.0269
2021-12-16 17:41 | 3.704 | Interval | 95.4 | -82 | 11.35 | -1.3611 | -223 | 2.5177 | 412.5 | -1.001 | -1 | 10 | 1.033
2021-12-16 17:51 | 3.706 | Interval | 95.3 | -82.5 | 11.4 | -1.3611 | -223 | 2.5177 | 412.5 | -1.001 | -1 | 10 | 1.033
2021-12-20 14:51 | 3.71 | Interval | 98.9 | -86 | 11.3 | -1.3733 | -225 | 3.5217 | 577 | -1.9796 | -2 | 10 | 2.037
2021-12-20 15:01 | 3.708 | Interval | 98.85 | -85 | 11.25 | -1.3672 | -224 | 3.5217 | 577 | -1.9796 | -2 | 10 | 2.037
2021-12-20 15:11 | 3.71 | Interval | 98.85 | -87 | 11.3 | -1.3611 | -223 | 3.5156 | 576 | -1.9796 | -2 | 10 | 2.0309
2021-12-20 15:21 | 3.706 | Interval | 98.8 | -86 | 11.25 | -1.3702 | -224.5 | 3.5156 | 576 | -1.9796 | -2 | 10 | 2.0309