## SmartBrick (141421) Battery & C
Time | SmartBrick (141421) Battery | SmartBrick (141421) Cause | SmartBrick (141421) Humidity | SmartBrick (141421) Signal Strength | SmartBrick (141421) Temperature | SmartBrick (141421) X | SmartBrick (141421) X ADC | SmartBrick (141421) Y | SmartBrick (141421) Y ADC | Reference angle | Angle setting | Temp setting | Y w/o offset
2021-11-11 13:01 | 3.533 | Interval | 81.8 | -84.5 | -18.65 | 2.5818 | 423 | 11.4288 | 1872.5 | -10.0151 | -10 | -20 | 9.6146
2021-11-11 13:11 | 3.531 | Interval | 81.9 | -86 | -18.7 | 2.5787 | 422.5 | 11.4258 | 1872 | -10.0148 | -10 | -20 | 9.6115
2021-11-11 13:21 | 3.5375 | Interval | 81.95 | -82.5 | -18.7 | 2.5726 | 421.5 | 11.4075 | 1869 | -10.0128 | -10 | -20 | 9.5932
2021-11-11 13:31 | 3.533 | Interval | 81.95 | -84 | -18.8 | 2.5665 | 420.5 | 11.4014 | 1868 | -10.0162 | -10 | -20 | 9.5871
2021-11-11 15:01 | 3.531 | Interval | 78.35 | -85 | -18.85 | 2.356 | 386 | 3.4058 | 558 | -2.0452 | -2 | -20 | 1.5915
2021-11-11 15:11 | 3.531 | Interval | 77.95 | -84 | -18.9 | 2.3529 | 385.5 | 3.4058 | 558 | -2.0454 | -2 | -20 | 1.5915
2021-11-11 15:21 | 3.535 | Interval | 77.5 | -86 | -18.9 | 2.356 | 386 | 3.4088 | 558.5 | -2.0425 | -2 | -20 | 1.5945
2021-11-11 15:31 | 3.533 | Interval | 77.1 | -87 | -18.9 | 2.356 | 386 | 3.4058 | 558 | -2.0421 | -2 | -20 | 1.5915
2021-11-11 16:01 | 3.533 | Interval | 76.25 | -88 | -18.9 | 2.3315 | 382 | 2.4719 | 405 | -0.9774 | -1 | -20 | 0.65765
2021-11-11 16:11 | 3.533 | Interval | 75.95 | -86 | -18.9 | 2.3315 | 382 | 2.3773 | 389.5 | -0.9745 | -1 | -20 | 0.56305
2021-11-11 16:21 | 3.535 | Interval | 75.85 | -86.5 | -18.9 | 2.3315 | 382 | 2.3804 | 390 | -0.9734 | -1 | -20 | 0.5661
2021-11-11 16:31 | 3.531 | Interval | 75.6 | -89.5 | -18.9 | 2.3315 | 382 | 2.3773 | 389.5 | -0.9758 | -1 | -20 | 0.56305
2021-11-11 17:01 | 3.527 | Interval | 75.1 | -84 | -18.9 | 2.3132 | 379 | 1.4435 | 236.5 | 0.0037 | 0 | -20 | -0.37079
2021-11-11 17:11 | 3.533 | Interval | 75 | -82.5 | -18.9 | 2.3071 | 378 | 1.4435 | 236.5 | 0.0019 | 0 | -20 | -0.37079
2021-11-11 17:21 | 3.535 | Interval | 74.8 | -82.5 | -18.9 | 2.301 | 377 | 1.4404 | 236 | 0.0019 | 0 | -20 | -0.37384
2021-11-11 17:31 | 3.523 | Interval | 74.8 | -82.5 | -18.85 | 2.3041 | 377.5 | 1.4465 | 237 | 0.0019 | 0 | -20 | -0.36774
2021-11-15 09:41 | 3.564 | Interval | 77.35 | -86 | -17.15 | 2.417 | 396 | 0.6073 | 99.5 | 1.0108 | 1 | -20 | -1.207
2021-11-15 09:51 | 3.5435 | Interval | 79.6 | -87.5 | -17.7 | 2.4323 | 398.5 | 0.6012 | 98.5 | 1.0108 | 1 | -20 | -1.2131
2021-11-15 10:01 | 3.546 | Interval | 81.35 | -88.5 | -18.05 | 2.4353 | 399 | 0.58899 | 96.5 | 1.0142 | 1 | -20 | -1.2253
2021-11-15 10:11 | 3.546 | Interval | 82.7 | -86.5 | -18.35 | 2.4414 | 400 | 0.58594 | 96 | 1.0142 | 1 | -20 | -1.2283
2021-11-15 10:51 | 3.533 | Interval | 85.7 | -91.5 | -18.8 | 2.4109 | 395 | -0.39978 | -65.5 | 2.0225 | 2 | -20 | -2.2141
2021-11-15 11:01 | 3.531 | Interval | 86.1 | -91 | -18.85 | 2.4139 | 395.5 | -0.40283 | -66 | 2.0244 | 2 | -20 | -2.2171
2021-11-15 11:11 | 3.533 | Interval | 86.4 | -88 | -18.9 | 2.4109 | 395 | -0.40283 | -66 | 2.0237 | 2 | -20 | -2.2171
2021-11-15 11:21 | 3.531 | Interval | 86.75 | -90 | -18.9 | 2.4139 | 395.5 | -0.39673 | -65 | 2.0248 | 2 | -20 | -2.211
2021-11-15 12:21 | 3.527 | Interval | 88.15 | -85 | -19 | 2.2644 | 371 | -8.2275 | -1348 | 10.0673 | 10 | -20 | -10.0418
2021-11-15 12:31 | 3.5375 | Interval | 93.15 | -84.5 | -16.7 | 2.2614 | 370.5 | -8.2642 | -1354 | 10.0673 | 10 | -20 | -10.0784
2021-11-15 12:41 | 3.544 | Interval | 88.55 | -86.5 | -13.25 | 2.2583 | 370 | -8.2733 | -1355.5 | 10.0673 | 10 | -20 | -10.0876
2021-11-15 12:51 | 3.548 | Interval | 85.35 | -87 | -11.6 | 2.2491 | 368.5 | -8.2581 | -1353 | 10.0673 | 10 | -20 | -10.0723
2021-11-15 13:31 | 3.564 | Interval | 91.75 | -86 | -9.55 | 2.2369 | 366.5 | -8.2336 | -1349 | 10.0873 | 10 | -10 | -10.0479
2021-11-15 13:41 | 3.564 | Interval | 93.1 | -88.5 | -9.4 | 2.2339 | 366 | -8.2306 | -1348.5 | 10.088 | 10 | -10 | -10.0449
2021-11-15 13:51 | 3.56 | Interval | 94.15 | -87.5 | -9.3 | 2.2339 | 366 | -8.2153 | -1346 | 10.088 | 10 | -10 | -10.0296
2021-11-15 14:01 | 3.564 | Interval | 94.95 | -87 | -9.2 | 2.2247 | 364.5 | -8.2275 | -1348 | 10.088 | 10 | -10 | -10.0418
2021-11-15 14:21 | 3.56 | Interval | 95.4 | -84.5 | -9.1 | 2.3956 | 392.5 | -0.37537 | -61.5 | 1.9768 | 2 | -10 | -2.1896
2021-11-15 14:31 | 3.564 | Interval | 95.55 | -86.5 | -9.1 | 2.3987 | 393 | -0.37231 | -61 | 1.9734 | 2 | -10 | -2.1866
2021-11-15 14:41 | 3.566 | Interval | 95.6 | -86 | -9.05 | 2.3956 | 392.5 | -0.36011 | -59 | 1.9736 | 2 | -10 | -2.1744
2021-11-15 14:51 | 3.558 | Interval | 95.7 | -87.5 | -9.05 | 2.3895 | 391.5 | -0.36011 | -59 | 1.9736 | 2 | -10 | -2.1744
2021-11-15 15:21 | 3.566 | Interval | 95.9 | -88 | -9 | 2.4078 | 394.5 | 0.66223 | 108.5 | 0.999 | 1 | -10 | -1.152
2021-11-15 15:31 | 3.56 | Interval | 95.8 | -89 | -9 | 2.4048 | 394 | 0.66528 | 109 | 0.9983 | 1 | -10 | -1.149
2021-11-15 15:41 | 3.56 | Interval | 95.7 | -87.5 | -9 | 2.4109 | 395 | 0.67139 | 110 | 1.0028 | 1 | -10 | -1.1429
2021-11-15 15:51 | 3.564 | Interval | 95.55 | -86.5 | -9 | 2.4017 | 393.5 | 0.67444 | 110.5 | 1.0028 | 1 | -10 | -1.1398
2021-11-15 17:11 | 3.564 | Interval | 92.6 | -90 | -9 | 2.4139 | 395.5 | 1.6815 | 275.5 | -0.0381 | 0 | -10 | -0.13275
2021-11-15 17:21 | 3.562 | Interval | 92.25 | -88.5 | -9 | 2.4109 | 395 | 1.6815 | 275.5 | -0.0381 | 0 | -10 | -0.13275
2021-11-15 17:31 | 3.566 | Interval | 92 | -90 | -9 | 2.4109 | 395 | 1.6846 | 276 | -0.0381 | 0 | -10 | -0.1297
2021-11-15 17:41 | 3.564 | Interval | 91.75 | -92 | -9 | 2.4139 | 395.5 | 1.6876 | 276.5 | -0.0381 | 0 | -10 | -0.12665
2021-11-16 12:21 | 3.56 | Interval | 88.85 | -87.5 | -9 | 2.4963 | 409 | 2.6703 | 437.5 | -1.0729 | -1 | -10 | 0.85602
2021-11-16 12:31 | 3.562 | Interval | 88.75 | -88.5 | -9 | 2.4994 | 409.5 | 2.6794 | 439 | -1.0715 | -1 | -10 | 0.86517
2021-11-16 12:41 | 3.558 | Interval | 88.55 | -87.5 | -9 | 2.4963 | 409 | 2.6794 | 439 | -1.0696 | -1 | -10 | 0.86517
2021-11-16 12:51 | 3.56 | Interval | 88.4 | -88 | -9 | 2.4994 | 409.5 | 2.6764 | 438.5 | -1.0738 | -1 | -10 | 0.86212
2021-11-16 13:01 | 3.564 | Interval | 88.25 | -87.5 | -9 | 2.5146 | 412 | 3.6713 | 601.5 | -2.0937 | -2 | -10 | 1.857
2021-11-16 13:11 | 3.56 | Interval | 88.15 | -87 | -9 | 2.5085 | 411 | 3.6682 | 601 | -2.0959 | -2 | -10 | 1.8539
2021-11-16 13:21 | 3.558 | Interval | 88.05 | -89.5 | -9 | 2.5146 | 412 | 3.6774 | 602.5 | -2.0972 | -2 | -10 | 1.8631
2021-11-16 13:31 | 3.556 | Interval | 88 | -86.5 | -9 | 2.4994 | 409.5 | 3.6682 | 601 | -2.0992 | -2 | -10 | 1.8539
2021-11-16 13:41 | 3.562 | Interval | 87.9 | -85.5 | -9 | 2.7191 | 445.5 | 11.557 | 1893.5 | -9.9937 | -10 | -10 | 9.7427
2021-11-16 13:51 | 3.562 | Interval | 87.75 | -88 | -9 | 2.713 | 444.5 | 11.5601 | 1894 | -9.9933 | -10 | -10 | 9.7458
2021-11-16 14:01 | 3.56 | Interval | 87.7 | -87.5 | -9 | 2.713 | 444.5 | 11.5601 | 1894 | -9.9926 | -10 | -10 | 9.7458
2021-11-16 14:11 | 3.558 | Interval | 87.6 | -85.5 | -9 | 2.7222 | 446 | 11.5662 | 1895 | -9.9928 | -10 | -10 | 9.7519
2021-11-16 18:01 | 3.593 | Interval | 83.05 | -87 | 1.1 | 2.6672 | 437 | 11.5448 | 1891.5 | -10.0082 | -10 | 0 | 9.7305
2021-11-16 18:11 | 3.597 | Interval | 83 | -87.5 | 1.1 | 2.6642 | 436.5 | 11.5356 | 1890 | -10.0082 | -10 | 0 | 9.7214
2021-11-16 18:21 | 3.597 | Interval | 83 | -85 | 1.1 | 2.6611 | 436 | 11.5387 | 1890.5 | -10.0082 | -10 | 0 | 9.7244
2021-11-16 18:31 | 3.601 | Interval | 83.15 | -83.5 | 1.25 | 2.6581 | 435.5 | 11.5356 | 1890 | -10.0082 | -10 | 0 | 9.7214
2021-11-17 09:31 | 3.601 | Interval | 86.15 | -84.5 | 1.6 | 2.4841 | 407 | 3.479 | 570 | -1.9845 | -2 | 0 | 1.6647
2021-11-17 09:41 | 3.603 | Interval | 85.95 | -84 | 1.45 | 2.4963 | 409 | 3.4851 | 571 | -1.982 | -2 | 0 | 1.6708
2021-11-17 09:51 | 3.599 | Interval | 85.75 | -84 | 1.35 | 2.4933 | 408.5 | 3.476 | 569.5 | -1.9835 | -2 | 0 | 1.6617
2021-11-17 10:01 | 3.593 | Interval | 85.55 | -85.5 | 1.3 | 2.4902 | 408 | 3.4821 | 570.5 | -1.9822 | -2 | 0 | 1.6678
2021-11-17 12:51 | 3.595 | Interval | 83.85 | -83.5 | 1.1 | 2.4536 | 402 | 2.5543 | 418.5 | -0.9877 | -1 | 0 | 0.74005
2021-11-17 13:01 | 3.597 | Interval | 83.8 | -86 | 1.1 | 2.4658 | 404 | 2.5635 | 420 | -0.9894 | -1 | 0 | 0.74921
2021-11-17 13:11 | 3.599 | Interval | 83.7 | -88 | 1.1 | 2.4628 | 403.5 | 2.5604 | 419.5 | -0.9925 | -1 | 0 | 0.74615
2021-11-17 13:21 | 3.599 | Interval | 83.7 | -86 | 1.1 | 2.4536 | 402 | 2.5604 | 419.5 | -0.993 | -1 | 0 | 0.74615
2021-11-17 13:51 | 3.595 | Interval | 83.5 | -90 | 1.1 | 2.4323 | 398.5 | 1.5381 | 252 | 0.0747 | 0 | 0 | -0.27618
2021-11-17 14:01 | 3.595 | Interval | 83.4 | -90.5 | 1.1 | 2.4323 | 398.5 | 1.5411 | 252.5 | 0.0687 | 0 | 0 | -0.27313
2021-11-17 14:11 | 3.595 | Interval | 83.4 | -89.5 | 1.1 | 2.4323 | 398.5 | 1.535 | 251.5 | 0.0734 | 0 | 0 | -0.27924
2021-11-17 14:21 | 3.597 | Interval | 83.3 | -88.5 | 1.1 | 2.4261 | 397.5 | 1.5442 | 253 | 0.0741 | 0 | 0 | -0.27008
2021-11-17 17:31 | 3.597 | Interval | 82.5 | -88.5 | 1.1 | 2.4078 | 394.5 | 0.69885 | 114.5 | 0.9729 | 1 | 0 | -1.1154
2021-11-17 17:41 | 3.595 | Interval | 82.5 | -87.5 | 1.1 | 2.4017 | 393.5 | 0.6958 | 114 | 0.9719 | 1 | 0 | -1.1185
2021-11-17 17:51 | 3.595 | Interval | 82.5 | -87.5 | 1.1 | 2.3987 | 393 | 0.69275 | 113.5 | 0.9719 | 1 | 0 | -1.1215
2021-11-17 18:01 | 3.593 | Interval | 82.4 | -85.5 | 1.1 | 2.4048 | 394 | 0.6897 | 113 | 0.973 | 1 | 0 | -1.1246
2021-11-22 10:11 | 3.601 | Interval | 99.9 | -93.5 | 1.35 | 2.4292 | 398 | -0.38757 | -63.5 | 1.9947 | 2 | 0 | -2.2018
2021-11-22 10:21 | 3.603 | Interval | 99.9 | -97.5 | 1.3 | 2.4353 | 399 | -0.39368 | -64.5 | 1.9947 | 2 | 0 | -2.2079
2021-11-22 10:31 | 3.601 | Interval | 99.9 | -95 | 1.2 | 2.4384 | 399.5 | -0.39062 | -64 | 1.9942 | 2 | 0 | -2.2049
2021-11-22 10:41 | 3.599 | Interval | 99.9 | -98 | 1.1 | 2.4384 | 399.5 | -0.39978 | -65.5 | 1.9942 | 2 | 0 | -2.2141
2021-11-22 11:11 | 3.597 | Interval | 99.9 | -86 | 1.05 | 2.2827 | 374 | -8.139 | -1333.5 | 9.9983 | 10 | 0 | -9.9533
2021-11-22 11:21 | 3.597 | Interval | 99.9 | -86 | 1 | 2.2797 | 373.5 | -8.136 | -1333 | 10.002 | 10 | 0 | -9.9503
2021-11-22 11:31 | 3.595 | Interval | 99.75 | -86.5 | 1 | 2.2827 | 374 | -8.1329 | -1332.5 | 10.005 | 10 | 0 | -9.9472
2021-11-22 11:41 | 3.599 | Interval | 99.45 | -86.5 | 1 | 2.2797 | 373.5 | -8.1329 | -1332.5 | 10.004 | 10 | 0 | -9.9472
2021-11-22 16:11 | 3.761 | Interval | 65.8 | -89 | 50.3 | 2.6489 | 434 | -8.3954 | -1375.5 | 10.3098 | 10 | 50 | -10.2097
2021-11-22 16:21 | 3.761 | Interval | 65.65 | -89.5 | 50.4 | 2.6703 | 437.5 | -8.3923 | -1375 | 10.3062 | 10 | 50 | -10.2066
2021-11-22 16:31 | 3.7655 | Interval | 65.35 | -89.5 | 50.45 | 2.6947 | 441.5 | -8.3801 | -1373 | 10.3082 | 10 | 50 | -10.1944
2021-11-22 16:41 | 3.761 | Interval | 65.15 | -91 | 50.5 | 2.6886 | 440.5 | -8.3984 | -1376 | 10.3092 | 10 | 50 | -10.2127
2021-11-22 17:21 | 3.761 | Interval | 64.35 | -91 | 50.5 | 2.8564 | 468 | -0.45471 | -74.5 | 1.9747 | 2 | 50 | -2.269
2021-11-22 17:31 | 3.7595 | Interval | 64.05 | -89.5 | 50.5 | 2.8534 | 467.5 | -0.45776 | -75 | 1.9714 | 2 | 50 | -2.272
2021-11-22 17:41 | 3.759 | Interval | 63.9 | -90.5 | 50.55 | 2.8503 | 467 | -0.46387 | -76 | 1.9729 | 2 | 50 | -2.2781
2021-11-22 17:51 | 3.761 | Interval | 64.25 | -93.5 | 50.15 | 2.8564 | 468 | -0.47302 | -77.5 | 1.9729 | 2 | 50 | -2.2873
2021-11-25 13:01 | 3.7655 | Interval | 63.25 | -93 | 50.55 | 2.8473 | 466.5 | 0.49133 | 80.5 | 1.0186 | 1 | 50 | -1.3229
2021-11-25 13:11 | 3.7635 | Interval | 63.15 | -89.5 | 50.5 | 2.832 | 464 | 0.46997 | 77 | 1.017 | 1 | 50 | -1.3443
2021-11-25 13:21 | 3.761 | Interval | 62.95 | -91.5 | 50.55 | 2.8473 | 466.5 | 0.47302 | 77.5 | 1.0157 | 1 | 50 | -1.3412
2021-11-25 13:31 | 3.757 | Interval | 62.95 | -94.5 | 50.45 | 2.8473 | 466.5 | 0.48523 | 79.5 | 1.0161 | 1 | 50 | -1.329
2021-11-29 11:31 | 3.755 | Interval | 58 | -86.5 | 50.15 | 2.6489 | 434 | 1.651 | 270.5 | 0.028 | 0 | 50 | -0.16327
2021-11-29 11:41 | 3.753 | Interval | 58.05 | -85.5 | 50.25 | 2.6611 | 436 | 1.6418 | 269 | 0.0282 | 0 | 50 | -0.17242
2021-11-29 11:51 | 3.755 | Interval | 58.1 | -87 | 50.35 | 2.6764 | 438.5 | 1.6541 | 271 | 0.0302 | 0 | 50 | -0.16022
2021-11-29 12:01 | 3.757 | Interval | 58.1 | -87 | 50.4 | 2.6825 | 439.5 | 1.651 | 270.5 | 0.0326 | 0 | 50 | -0.16327
2021-11-29 12:41 | 3.759 | Interval | 58.1 | -85 | 50.5 | 2.7496 | 450.5 | 2.71 | 444 | -1.08 | -1 | 50 | 0.89569
2021-11-29 12:51 | 3.7635 | Interval | 58 | -86.5 | 50.5 | 2.7496 | 450.5 | 2.6917 | 441 | -1.08 | -1 | 50 | 0.87738
2021-11-29 13:01 | 3.761 | Interval | 57.95 | -88.5 | 50.5 | 2.7618 | 452.5 | 2.6978 | 442 | -1.08 | -1 | 50 | 0.88348
2021-11-29 13:11 | 3.763 | Interval | 57.85 | -87.5 | 50.5 | 2.7557 | 451.5 | 2.6947 | 441.5 | -1.08 | -1 | 50 | 0.88043
2021-11-29 14:11 | 3.763 | Interval | 57.25 | -86.5 | 50.5 | 2.771 | 454 | 3.6102 | 591.5 | -2.0626 | -2 | 50 | 1.796
2021-11-29 14:21 | 3.763 | Interval | 57.15 | -85 | 50.55 | 2.7649 | 453 | 3.6163 | 592.5 | -2.0626 | -2 | 50 | 1.8021
2021-11-29 14:31 | 3.7655 | Interval | 57.05 | -86.5 | 50.5 | 2.7618 | 452.5 | 3.6072 | 591 | -2.0626 | -2 | 50 | 1.7929
2021-11-29 14:41 | 3.7655 | Interval | 56.95 | -87 | 50.55 | 2.7557 | 451.5 | 3.595 | 589 | -2.0626 | -2 | 50 | 1.7807
2021-11-29 15:11 | 3.77 | Interval | 56.55 | -87.5 | 50.6 | 2.9266 | 479.5 | 11.3678 | 1862.5 | -9.9649 | -10 | 50 | 9.5535
2021-11-29 15:21 | 3.7655 | Interval | 56.4 | -86.5 | 50.6 | 2.9236 | 479 | 11.3617 | 1861.5 | -9.9617 | -10 | 50 | 9.5474
2021-11-29 15:31 | 3.763 | Interval | 56.25 | -84.5 | 50.6 | 2.9144 | 477.5 | 11.3556 | 1860.5 | -9.9683 | -10 | 50 | 9.5413
2021-11-29 15:41 | 3.7655 | Interval | 56.15 | -89 | 50.6 | 2.9236 | 479 | 11.3434 | 1858.5 | -9.9683 | -10 | 50 | 9.5291
2021-11-29 17:41 | 3.743 | Interval | 61.65 | -89 | 41.1 | 2.8107 | 460.5 | 11.2579 | 1844.5 | -9.9692 | -10 | 40 | 9.4437
2021-11-29 17:51 | 3.749 | Interval | 61.45 | -89 | 41.1 | 2.829 | 463.5 | 11.2823 | 1848.5 | -9.9692 | -10 | 40 | 9.4681
2021-11-29 18:01 | 3.745 | Interval | 61.45 | -88 | 41 | 2.829 | 463.5 | 11.2885 | 1849.5 | -9.9692 | -10 | 40 | 9.4742
2021-11-29 18:11 | 3.747 | Interval | 61.85 | -86.5 | 40.55 | 2.832 | 464 | 11.2946 | 1850.5 | -9.9692 | -10 | 40 | 9.4803
2021-12-01 13:51 | 3.731 | Interval | 61.05 | -84.5 | 41 | 2.655 | 435 | 3.6102 | 591.5 | -2.076 | -2 | 40 | 1.796
2021-12-01 14:01 | 3.737 | Interval | 61 | -87 | 41 | 2.652 | 434.5 | 3.6072 | 591 | -2.0753 | -2 | 40 | 1.7929
2021-12-01 14:11 | 3.743 | Interval | 60.95 | -84 | 41 | 2.6611 | 436 | 3.6163 | 592.5 | -2.0715 | -2 | 40 | 1.8021
2021-12-01 16:11 | 3.739 | Interval | 60.2 | -85.5 | 41 | 2.6398 | 432.5 | 2.5909 | 424.5 | -1.0058 | -1 | 40 | 0.77667
2021-12-01 16:21 | 3.737 | Interval | 60.1 | -85 | 41 | 2.6337 | 431.5 | 2.5787 | 422.5 | -1.0058 | -1 | 40 | 0.76447
2021-12-01 16:31 | 3.741 | Interval | 60 | -86 | 41 | 2.6337 | 431.5 | 2.5818 | 423 | -1.0058 | -1 | 40 | 0.76752
2021-12-01 16:41 | 3.743 | Interval | 59.95 | -88.5 | 41 | 2.6398 | 432.5 | 2.5818 | 423 | -1.0058 | -1 | 40 | 0.76752
2021-12-01 17:31 | 3.737 | Interval | 59.55 | -90 | 41 | 2.6154 | 428.5 | 1.6724 | 274 | -0.0554 | 0 | 40 | -0.14191
2021-12-01 17:41 | 3.735 | Interval | 59.5 | -85.5 | 41 | 2.6245 | 430 | 1.6815 | 275.5 | -0.0597 | 0 | 40 | -0.13275
2021-12-01 17:51 | 3.741 | Interval | 59.9 | -88.5 | 40.55 | 2.5879 | 424 | 1.6663 | 273 | -0.0567 | 0 | 40 | -0.14801
2021-12-01 18:01 | 3.735 | Interval | 60.35 | -85.5 | 40.2 | 2.594 | 425 | 1.6724 | 274 | -0.0567 | 0 | 40 | -0.14191
2021-12-02 11:51 | 3.7265 | Interval | 63.25 | -90 | 36.2 | 2.536 | 415.5 | 0.62256 | 102 | 1.037 | 1 | 40 | -1.1917
2021-12-02 12:01 | 3.731 | Interval | 62 | -89.5 | 38.05 | 2.5513 | 418 | 0.61646 | 101 | 1.0386 | 1 | 40 | -1.1978
2021-12-02 15:01 | 3.735 | Interval | 60 | -89.5 | 41 | 2.5726 | 421.5 | -0.39062 | -64 | 2.0585 | 2 | 40 | -2.2049
2021-12-02 15:11 | 3.737 | Interval | 59.9 | -89.5 | 41 | 2.5818 | 423 | -0.38452 | -63 | 2.0585 | 2 | 40 | -2.1988
2021-12-02 15:21 | 3.735 | Interval | 59.9 | -89 | 41 | 2.5726 | 421.5 | -0.39062 | -64 | 2.0585 | 2 | 40 | -2.2049
2021-12-02 15:31 | 3.739 | Interval | 59.8 | -87 | 41 | 2.5726 | 421.5 | -0.39368 | -64.5 | 2.0585 | 2 | 40 | -2.2079
2021-12-02 16:11 | 3.739 | Interval | 59.55 | -86.5 | 41 | 2.4261 | 397.5 | -7.9651 | -1305 | 9.9999 | 10 | 40 | -9.7794
2021-12-02 16:21 | 3.735 | Interval | 59.5 | -90.5 | 41 | 2.4323 | 398.5 | -7.9651 | -1305 | 9.9991 | 10 | 40 | -9.7794
2021-12-02 16:31 | 3.735 | Interval | 59.4 | -88 | 41 | 2.4323 | 398.5 | -7.9681 | -1305.5 | 10.0026 | 10 | 40 | -9.7824
2021-12-02 16:41 | 3.739 | Interval | 59.3 | -89.5 | 41 | 2.4261 | 397.5 | -7.9651 | -1305 | 10.0003 | 10 | 40 | -9.7794
2021-12-02 17:51 | 3.716 | Interval | 65.75 | -88.5 | 31.85 | 2.417 | 396 | -7.9742 | -1306.5 | 10.0029 | 10 | 30 | -9.7885
2021-12-02 18:01 | 3.72 | Interval | 65.55 | -88 | 31.75 | 2.417 | 396 | -7.9803 | -1307.5 | 9.9988 | 10 | 30 | -9.7946
2021-12-02 18:11 | 3.716 | Interval | 65.55 | -88 | 31.7 | 2.42 | 396.5 | -7.9773 | -1307 | 10.0029 | 10 | 30 | -9.7916
2021-12-02 18:21 | 3.71 | Interval | 65.8 | -87 | 31.45 | 2.4109 | 395 | -7.9742 | -1306.5 | 9.9988 | 10 | 30 | -9.7885
2021-12-06 09:51 | 3.696 | Interval | 70.05 | -87.5 | 30.5 | 2.6184 | 429 | -0.28992 | -47.5 | 2.0283 | 2 | 30 | -2.1042
2021-12-06 10:01 | 3.696 | Interval | 69.75 | -87 | 30.85 | 2.6184 | 429 | -0.28687 | -47 | 2.0248 | 2 | 30 | -2.1011
2021-12-06 10:11 | 3.696 | Interval | 69.6 | -89 | 31.05 | 2.6184 | 429 | -0.28381 | -46.5 | 2.0256 | 2 | 30 | -2.0981
2021-12-06 10:21 | 3.702 | Interval | 69.5 | -87 | 31.2 | 2.6306 | 431 | -0.27161 | -44.5 | 2.0231 | 2 | 30 | -2.0859
2021-12-06 10:41 | 3.696 | Interval | 69.4 | -84.5 | 31.35 | 2.655 | 435 | 0.75378 | 123.5 | 1.0125 | 1 | 30 | -1.0605
2021-12-06 10:51 | 3.702 | Interval | 69.4 | -86.5 | 31.4 | 2.6581 | 435.5 | 0.75378 | 123.5 | 1.0145 | 1 | 30 | -1.0605
2021-12-06 11:01 | 3.7 | Interval | 69.35 | -87.5 | 31.4 | 2.6581 | 435.5 | 0.75684 | 124 | 1.0104 | 1 | 30 | -1.0574
2021-12-06 11:11 | 3.7 | Interval | 69.3 | -86.5 | 31.5 | 2.655 | 435 | 0.75378 | 123.5 | 1.0102 | 1 | 30 | -1.0605
2021-12-06 11:41 | 3.694 | Interval | 69.3 | -86 | 31.4 | 2.6825 | 439.5 | 1.7029 | 279 | 0.0102 | 0 | 30 | -0.11139
2021-12-06 11:51 | 3.702 | Interval | 69.4 | -84.5 | 31.4 | 2.6855 | 440 | 1.6998 | 278.5 | 0.0088 | 0 | 30 | -0.11444
2021-12-06 12:01 | 3.7 | Interval | 69.4 | -86.5 | 31.4 | 2.6886 | 440.5 | 1.7029 | 279 | 0.0074 | 0 | 30 | -0.11139
2021-12-06 12:11 | 3.696 | Interval | 69.4 | -85.5 | 31.35 | 2.6886 | 440.5 | 1.7029 | 279 | 0.0074 | 0 | 30 | -0.11139
2021-12-06 13:01 | 3.706 | Interval | 69.3 | -88.5 | 31.3 | 2.71 | 444 | 2.713 | 444.5 | -1.0613 | -1 | 30 | 0.89874
2021-12-06 13:11 | 3.706 | Interval | 69.3 | -87 | 31.3 | 2.7039 | 443 | 2.7039 | 443 | -1.0613 | -1 | 30 | 0.88959
2021-12-06 13:21 | 3.702 | Interval | 69.25 | -87 | 31.3 | 2.71 | 444 | 2.713 | 444.5 | -1.0613 | -1 | 30 | 0.89874
2021-12-06 13:31 | 3.704 | Interval | 69.3 | -89 | 31.3 | 2.71 | 444 | 2.7161 | 445 | -1.0613 | -1 | 30 | 0.90179
2021-12-06 14:01 | 3.702 | Interval | 69.2 | -88.5 | 31.3 | 2.7283 | 447 | 3.656 | 599 | -2.0463 | -2 | 30 | 1.8417
2021-12-06 14:11 | 3.702 | Interval | 69.15 | -87.5 | 31.2 | 2.7313 | 447.5 | 3.656 | 599 | -2.0431 | -2 | 30 | 1.8417
2021-12-06 14:21 | 3.702 | Interval | 69.1 | -87 | 31.3 | 2.7222 | 446 | 3.6499 | 598 | -2.044 | -2 | 30 | 1.8356
2021-12-06 14:31 | 3.698 | Interval | 69.1 | -90 | 31.25 | 2.7313 | 447.5 | 3.656 | 599 | -2.044 | -2 | 30 | 1.8417
2021-12-06 14:51 | 3.704 | Interval | 69 | -87 | 31.2 | 2.9297 | 480 | 11.4258 | 1872 | -9.9367 | -10 | 30 | 9.6115
2021-12-06 15:01 | 3.7 | Interval | 69 | -86.5 | 31.25 | 2.9297 | 480 | 11.4288 | 1872.5 | -9.9367 | -10 | 30 | 9.6146
2021-12-06 15:11 | 3.708 | Interval | 68.9 | -86 | 31.25 | 2.9327 | 480.5 | 11.4319 | 1873 | -9.9344 | -10 | 30 | 9.6176
2021-12-06 15:21 | 3.7 | Interval | 68.75 | -85 | 31.1 | 2.9358 | 481 | 11.441 | 1874.5 | -9.9358 | -10 | 30 | 9.6268
2021-12-06 17:31 | 3.673 | Interval | 74.7 | -82.5 | 21.65 | 2.9053 | 476 | 11.438 | 1874 | -9.9405 | -10 | 20 | 9.6237
2021-12-06 17:41 | 3.675 | Interval | 74.55 | -82.5 | 21.65 | 2.9144 | 477.5 | 11.4563 | 1877 | -9.9405 | -10 | 20 | 9.642
2021-12-06 17:51 | 3.677 | Interval | 74.55 | -81.5 | 21.65 | 2.9053 | 476 | 11.4532 | 1876.5 | -9.9405 | -10 | 20 | 9.639
2021-12-06 18:01 | 3.685 | Interval | 74.65 | -81.5 | 21.65 | 2.9083 | 476.5 | 11.4563 | 1877 | -9.9405 | -10 | 20 | 9.642
2021-12-08 12:31 | 3.673 | Interval | 77.7 | -86.5 | 21.6 | 2.7222 | 446 | 3.6285 | 594.5 | -1.9721 | -2 | 20 | 1.8143
2021-12-08 12:41 | 3.671 | Interval | 77.65 | -85 | 21.6 | 2.7191 | 445.5 | 3.6316 | 595 | -1.9721 | -2 | 20 | 1.8173
2021-12-08 12:51 | 3.675 | Heartbeat, Interval | 77.6 | -86.5 | 21.6 | 2.7191 | 445.5 | 3.6194 | 593 | -1.9721 | -2 | 20 | 1.8051
2021-12-08 13:01 | 3.673 | Interval | 77.5 | -86.5 | 21.6 | 2.7191 | 445.5 | 3.6285 | 594.5 | -1.9721 | -2 | 20 | 1.8143
2021-12-08 14:51 | 3.669 | Interval | 76.85 | -87.5 | 21.6 | 2.7039 | 443 | 2.6672 | 437 | -0.9721 | -1 | 20 | 0.85297
2021-12-08 15:01 | 3.671 | Interval | 76.8 | -86.5 | 21.6 | 2.7008 | 442.5 | 2.6672 | 437 | -0.9721 | -1 | 20 | 0.85297
2021-12-08 15:11 | 3.671 | Interval | 76.8 | -86.5 | 21.6 | 2.7039 | 443 | 2.6703 | 437.5 | -0.9721 | -1 | 20 | 0.85602
2021-12-08 15:21 | 3.669 | Interval | 76.7 | -85.5 | 21.6 | 2.6978 | 442 | 2.6703 | 437.5 | -0.9721 | -1 | 20 | 0.85602
2021-12-08 16:51 | 3.671 | Interval | 76.25 | -87.5 | 21.6 | 2.6794 | 439 | 1.8219 | 298.5 | -0.0864 | 0 | 20 | 0.0076294
2021-12-08 17:01 | 3.667 | Interval | 76.2 | -88.5 | 21.6 | 2.6794 | 439 | 1.8158 | 297.5 | -0.0864 | 0 | 20 | 0.0015259
2021-12-08 17:11 | 3.669 | Interval | 76.15 | -90 | 21.6 | 2.6794 | 439 | 1.8066 | 296 | -0.0864 | 0 | 20 | -0.0076294
2021-12-08 17:21 | 3.667 | Interval | 76.2 | -85.5 | 21.6 | 2.6794 | 439 | 1.8127 | 297 | -0.0864 | 0 | 20 | -0.0015259
2021-12-13 13:51 | 3.671 | Interval | 86.2 | -89 | 21.5 | 2.6855 | 440 | 0.74463 | 122 | 1.061 | 1 | 20 | -1.0696
2021-12-13 14:01 | 3.675 | Interval | 86.1 | -90 | 21.5 | 2.6825 | 439.5 | 0.73547 | 120.5 | 1.0594 | 1 | 20 | -1.0788
2021-12-13 14:11 | 3.673 | Interval | 86.05 | -88.5 | 21.5 | 2.6825 | 439.5 | 0.73853 | 121 | 1.0594 | 1 | 20 | -1.0757
2021-12-13 14:21 | 3.669 | Interval | 86 | -89 | 21.5 | 2.6825 | 439.5 | 0.73242 | 120 | 1.0594 | 1 | 20 | -1.0818
2021-12-13 15:21 | 3.671 | Interval | 85.7 | -90 | 21.5 | 2.6611 | 436 | -0.20752 | -34 | 1.9913 | 2 | 20 | -2.0218
2021-12-13 15:31 | 3.669 | Interval | 85.6 | -88 | 21.5 | 2.655 | 435 | -0.20752 | -34 | 1.9913 | 2 | 20 | -2.0218
2021-12-13 15:41 | 3.667 | Interval | 85.6 | -89.5 | 21.55 | 2.6611 | 436 | -0.20142 | -33 | 1.9913 | 2 | 20 | -2.0157
2021-12-13 15:51 | 3.669 | Interval | 85.55 | -88.5 | 21.5 | 2.6611 | 436 | -0.20752 | -34 | 1.9913 | 2 | 20 | -2.0218
2021-12-13 17:31 | 3.669 | Interval | 85.85 | -85.5 | 21.4 | 2.4933 | 408.5 | -7.8552 | -1287 | 9.9646 | 10 | 20 | -9.6695
2021-12-13 17:41 | 3.671 | Interval | 85.95 | -86 | 21.3 | 2.4902 | 408 | -7.8552 | -1287 | 9.9646 | 10 | 20 | -9.6695
2021-12-13 17:51 | 3.675 | Interval | 86.1 | -83.5 | 21.3 | 2.4933 | 408.5 | -7.8552 | -1287 | 9.9646 | 10 | 20 | -9.6695
2021-12-13 18:01 | 3.669 | Interval | 86.2 | -83.5 | 21.2 | 2.4933 | 408.5 | -7.8613 | -1288 | 9.9646 | 10 | 20 | -9.6756
2021-12-16 10:51 | 3.642 | Interval | 97.05 | -81.5 | 12.15 | 2.536 | 415.5 | -7.843 | -1285 | 9.9756 | 10 | 10 | -9.6573
2021-12-16 11:01 | 3.64 | Interval | 96.95 | -84.5 | 11.9 | 2.5421 | 416.5 | -7.8491 | -1286 | 9.9745 | 10 | 10 | -9.6634
2021-12-16 11:11 | 3.64 | Interval | 96.75 | -84 | 11.75 | 2.5513 | 418 | -7.8491 | -1286 | 9.9747 | 10 | 10 | -9.6634
2021-12-16 11:21 | 3.636 | Interval | 96.65 | -86.5 | 11.6 | 2.5513 | 418 | -7.843 | -1285 | 9.9747 | 10 | 10 | -9.6573
2021-12-16 12:01 | 3.634 | Interval | 96.15 | -88 | 11.4 | 2.7161 | 445 | -0.21362 | -35 | 2.0347 | 2 | 10 | -2.0279
2021-12-16 12:11 | 3.632 | Interval | 96 | -88.5 | 11.35 | 2.713 | 444.5 | -0.21057 | -34.5 | 2.0314 | 2 | 10 | -2.0248
2021-12-16 12:21 | 3.636 | Interval | 95.95 | -88 | 11.35 | 2.713 | 444.5 | -0.20752 | -34 | 2.0314 | 2 | 10 | -2.0218
2021-12-16 12:31 | 3.626 | Interval | 95.8 | -90.5 | 11.3 | 2.7161 | 445 | -0.20447 | -33.5 | 2.0314 | 2 | 10 | -2.0187
2021-12-16 13:21 | 3.63 | Interval | 95.4 | -90 | 11.35 | 2.7252 | 446.5 | 0.87585 | 143.5 | 0.9734 | 1 | 10 | -0.93842
2021-12-16 13:31 | 3.632 | Interval | 95.4 | -89 | 11.4 | 2.7283 | 447 | 0.8728 | 143 | 0.9698 | 1 | 10 | -0.94147
2021-12-16 13:51 | 3.6195 | Interval | 95.1 | -87.5 | 11.4 | 2.7161 | 445 | 0.86975 | 142.5 | 0.9723 | 1 | 10 | -0.94452
2021-12-16 14:01 | 3.63 | Interval | 95.1 | -92 | 11.4 | 2.7161 | 445 | 0.8728 | 143 | 0.9741 | 1 | 10 | -0.94147
2021-12-16 14:21 | 3.632 | Interval | 94.95 | -89.5 | 11.4 | 2.7374 | 448.5 | 1.7883 | 293 | 0.0226 | 0 | 10 | -0.02594
2021-12-16 14:31 | 3.628 | Interval | 94.9 | -89.5 | 11.4 | 2.7313 | 447.5 | 1.7822 | 292 | 0.0212 | 0 | 10 | -0.032043
2021-12-16 14:41 | 3.632 | Interval | 94.85 | -89.5 | 11.4 | 2.7344 | 448 | 1.7853 | 292.5 | 0.0188 | 0 | 10 | -0.028992
2021-12-16 14:51 | 3.628 | Interval | 94.8 | -87 | 11.4 | 2.7344 | 448 | 1.7853 | 292.5 | 0.0179 | 0 | 10 | -0.028992
2021-12-16 19:51 | 3.63 | Interval | 93.5 | -88.5 | 11.4 | 2.7435 | 449.5 | 2.771 | 454 | -1.001 | -1 | 10 | 0.95673
2021-12-16 20:01 | 3.628 | Interval | 93.45 | -88.5 | 11.4 | 2.7466 | 450 | 2.774 | 454.5 | -1.001 | -1 | 10 | 0.95978
2021-12-16 20:11 | 3.63 | Interval | 93.45 | -87.5 | 11.4 | 2.7405 | 449 | 2.7771 | 455 | -1.001 | -1 | 10 | 0.96283
2021-12-16 20:21 | 3.63 | Interval | 93.4 | -85 | 11.45 | 2.7374 | 448.5 | 2.771 | 454 | -1.001 | -1 | 10 | 0.95673
2021-12-20 15:01 | 3.628 | Interval | 97.4 | -86.5 | 11.4 | 2.7649 | 453 | 3.7109 | 608 | -1.9796 | -2 | 10 | 1.8967
2021-12-20 15:11 | 3.6155 | Interval | 96.5 | -83.5 | 11.6 | 2.7679 | 453.5 | 3.7201 | 609.5 | -1.9796 | -2 | 10 | 1.9058
2021-12-20 15:21 | 3.624 | Interval | 97.1 | -83 | 11.5 | 2.7649 | 453 | 3.7109 | 608 | -1.9796 | -2 | 10 | 1.8967
2021-12-20 15:31 | 3.63 | Interval | 97.3 | -84 | 11.4 | 2.7679 | 453.5 | 3.714 | 608.5 | -1.9796 | -2 | 10 | 1.8997
2021-12-20 17:31 | 3.638 | Interval | 97.3 | -83 | 12.25 | 2.9785 | 488 | 11.7157 | 1919.5 | -10.0406 | -10 | 10 | 9.9014
2021-12-20 17:41 | 3.64 | Interval | 97.25 | -82 | 12.45 | 2.9785 | 488 | 11.7126 | 1919 | -10.0406 | -10 | 10 | 9.8984
2021-12-20 17:51 | 3.632 | Interval | 97.1 | -84 | 12.65 | 2.9755 | 487.5 | 11.7065 | 1918 | -10.0406 | -10 | 10 | 9.8923
2021-12-20 18:01 | 3.638 | Interval | 97 | -83.5 | 12.95 | 2.9755 | 487.5 | 11.7065 | 1918 | -10.0406 | -10 | 10 | 9.8923

## Weggehaald
2021-12-01 14:21 | 3.739 | Interval | 60.85 | -85 | 41 | 2.6459 | 433.5 | 3.0914 | 506.5 | -2.0731 | -2 | 40
2021-12-02 11:41 | 3.71 | Interval | 66.5 | -88.5 | 32.35 | 2.5726 | 421.5 | 1.1597 | 190 | 1.0341 | 1 | 40 | 2.1938